20.08.2024 г. № 52/1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЛАГАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КУМАРЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении графика аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА территории Кумарейского муниципального образования

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях проведения проверки готовности Кумарейского муниципального образования к отопительному периоду 2024-2025 гг.,

постановляю:

1. Допустить полное и (или) частичное ограничение режима потребления, в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя, в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер;

2. Утвердить прилагаемый график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кумарейского МО                                                        А.П. Иванов

Утвержден

Постановлением администрации

Кумарейского муниципального образования

от 20.08.2024 № 52/1

График

ограничения подачи теплоносителя при недостатке тепловой мощности или

пропускной способности трубопровода ИП «Труфанов А. В.»

| Наименование потребителя | Адрес местонахождения | Очередность ограничения | Максимальная нагрузка Гкал/час | Первая очередь ограничения | Вторая очередь ограничения | Аварийная броня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКДОУ «Кумарейский детский сад» | с. Кумарейка, ул. Мира, д. 54 | 1 соц. сфера | 0,216 | 0,0108 | 0,021 | 0,1842 |
| Пожарное ДЭПО | с. Кумарейка, ул. Мира, д. 63 | 1 соц. сфера | 0,302 | 0,0151 | 0,0302 | 0,2568 |
| МУК «Кумарейский СДК» | с. Кумарейка, ул. Мира, д. 65 | 1 соц. сфера | 0,216 | 0,0108 | 0,021 | 0,1842 |
| Администрация Кумарейского МО | с. Кумарейка, ул. Первомайская, д. 2 | 1 соц. сфера | 0,302 | 0,0151 | 0,0302 | 0,2568 |