15.09. 2017 г. № 45

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЛАГАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КУМАРЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении графика аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей  на территории Кумарейского муниципального образования

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях проведения проверки готовности Кумарейского муниципального образования к отопительному периоду 2016-2017 гг.,

постановляю:

1. Допустить полное и (или) частичное ограничение режима потребления, в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя, в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер;

2. Утвердить прилагаемый график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кумарейского

муниципального образования                                                                      В. К. Савинов

| Согласовано: Глава Кумарейского МО: . Савинов В. К. «15» сентября 2017 г. |  | Утверждаю: Руководитель ЖКХ . ИП «Труфанов А. В.» «15» сентября 2017 г. |
| --- | --- | --- |

График

ограничения подачи теплоносителя при недостатке тепловой мощности или

пропускной способности трубопровода ИП «Труфанов А. В.»

| Наименование потребителя | Адрес местонахождения | Очередность ограничения | Максимальная нагрузка Гкал/час | Первая очередь ограничения | Вторая очередь ограничения | Аварийная броня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКДОУ «Кумарейский детский сад» | с. Кумарейка, ул. Мира, д. 54 | 1 соц. сфера | 0,216 | 0,0108 | 0,021 | 0,1842 |
| Пожарное ДЭПО | с. Кумарейка, ул. Мира, д. 63 | 1 соц. сфера | 0,302 | 0,0151 | 0,0302 | 0,2568 |
| МУК «Кумарейский СДК» | с. Кумарейка, ул. Первомайская, д. 5 | 1 соц. сфера | 0,216 | 0,0108 | 0,021 | 0,1842 |
| Администрация Кумарейского МО | с. Кумарейка, ул. Первомайская, д. 2 | 1 соц. сфера | 0,302 | 0,0151 | 0,0302 | 0,2568 |
| ФАП | с. Кумарейка, пер. Новый, д. 2 | 1 соц. сфера | 0,216 | 0,0108 | 0,021 | 0,1842 |
| МБОУ «Кумарейская СОШ» | с. Кумарейка, ул. Школьная, д. 1 | 1 соц. сфера | 0,216 | 0,0108 | 0,021 | 0,1842 |